附件：

[供应商名称]关于漳平市住房和城乡建设局市场调查回复

尊敬的漳平市住房和城乡建设局：

您好！我公司从xxx网站上获悉贵单位发布的采购需求调查信息，我公司愿意参与此次市场调查，以下是我们的回复：

一、公司概况

我们是一家专注于[行业/产品领域]的供应商，拥有[X]年的行业经验。公司秉持[核心经营理念]，致力于为客户提供优质、高效的产品和服务。

1. 产品信息及价格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术参数 | 数量（个） | 近期单价（元） | 本项目价格（元） |
| 家用可燃气体探测器（丙烷） | 符合《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》（GB 15322.2-2019）产品标准通过CCCF消防认证并在有效期内 | 9000 |  |  |
| 切断阀 | 符合《电磁式燃气紧急切断阀》（GB 44016-2024）标准具有国家强制性产品认证证书（CCC证书） | 9000 |  |  |
| 家用可燃气体探测器（甲烷） | 符合《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》（GB 15322.2-2019）产品标准通过CCCF消防认证并在有效期内 | 5000 |  |  |
| 电磁式燃气紧急切断阀 | 符合《电磁式燃气紧急切断阀》（GB 44016-2024）标准具有国家强制性产品认证证书（CCC证书） | 5000 |  |  |
| 自闭阀 | 符合《管道燃气自闭阀》（CJ/T 447-2014）标准 | 5000 |  |  |
| 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 | 符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》（GB 41317-2024）标准 | 5000 |  |  |
| 合计 | | | | 5200000 |

希望我们的信息能对贵方的市场调查有所帮助，如有任何疑问，请随时与我们联系。

[供应商公司名称（盖章）]

[日期]