附件1

高污染燃料和锅炉类型说明

一、高污染燃料：指煤炭及其制品，包括原煤、散煤、

煤肝石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

二、锅炉类型：主要包括各种容量的蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉。

三、燃煤锅炉：使用煤块、型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦等固体燃料的锅炉。

四、燃油锅炉：使用汽油、柴油、煤油、重油、渣油、

醇基燃料等液体燃料的锅炉。

五、燃气锅炉：使用天然气、煤制气、高炉煤气、焦炉煤气、液化石油气等气态物质的锅炉。

六、燃生物质锅炉：使用作物秸秆、林木废弃物等生物质为燃料的锅炉。