附件1

漳平市文物建筑消防安全隐患排查表

管理使用单位（盖章）：                    安全责任人：                              联系电话：

建筑名称及地点：                                           建筑类别：国保□   省保□   市保□   县保□   文物点□

| 检 查 项 目 |  | 检 查 重 点 | 存在问题及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 文物建筑 管理责任 情况 | 1.政府是否划定公布保护范围和建设控制地带（文保单位） |  |
|  |  | 2.是否全部作出标志说明（文保单位） |  |
|  |  | 3.是否全部建立记录档案（文保单位） |  |
|  |  | 4.是否设置专门机构或者专人负责管理，并注明名称或管理人姓名职务 |  |
|  | 资料档案 抽查重点 | 5.消防安全责任人、管理人及其消防安全职责是否明确 |  |
|  |  | 6.建筑的使用单位或者承包、租赁、委托经营单位消防安全责任是否明确 |  |
|  |  | 7.消防安全管理制度是否健全，消防工作档案是否齐全 |  |
|  |  | 8.作为宗教活动场所使用的文物建筑，各有关部门单位的消防管理责任是否明晰，是否建立消防安全联合管理机制，各环节消防管理责任是否做到全面落实 |  |
|  |  | 9.工作人员、宗教活动人员消防安全培训制度是否建立，是否开展经常性教育培训 |  |
|  |  | 10.是否组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，是否每半年至少开展一次演练 |  |
|  |  | 11.在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段，是否结合实际制定专门预案 |  |
|  |  | 12.文物建筑保护范围内举办大型活动，是否按规定提前将活动方案和安全保卫工作方案报当地公安机关审核同意。主办单位是否进行防火检查，增设必要的消防设施、设备和灭火器材，是否现场安排专（兼）职消防人员等应急力量，制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练，活动期间是否对重要场所和部位进行巡逻看护 |  |
| 消防安全管理 | 现场实体 抽查重点 | 13.消防安全责任人、管理人是否知晓自身消防安全职责、火灾风险、消防安全管理要求 |  |
|  |  | 14.施工现场是否制定并实施消防安全制度，是否落实现场看护措施，是否配备临时消防水源和消防设备，施工进场前是否对作业人员进行消防安全培训，施工方法和施工技术条件是否符合消防要求，电焊、气焊、喷灯、切割等明火作业是否设立严格的防火措施，施工现场易燃可燃物是否安全存放，废料、垃圾等是否及时清理，员工集体宿舍与施工作业区是否分开设置，需施工临时搭建的建筑是否符合防火要求 |  |
|  |  | 15.居住人员、工作人员、宗教活动人员等是否掌握本场所、本岗位火灾风险和消防安全常识 |  |
|  |  | 16.是否违规搭建临时建筑或堆放可燃物品占用防火间距、逃生通道，私搭乱接电气线路等问题 |  |
| 火灾 危险源 | 用火用油 用气情况 | 17.文物建筑内是否存在违规吸烟、餐饮用火、施工用火等动用明火行为 |  |
|  |  | 18.用火用油用气安全管理制度是否制定并落实 |  |
|  |  | 19.燃气用具的安装、使用及管路的设计、敷设、检测维保是否由具备资质的机构实施 |  |
|  |  | 20.用于宗教活动场所或民居类文物建筑等是否落实严格控制用火要求，确需使用明火时，是否加强火源管理，采取有效防护措施，并由专人看管 |  |
|  |  | 21.作为宗教活动场所使用的文物建筑是否在指定区域内燃灯、烧纸、焚香 |  |
|  |  | 22.作为宗教活动场所使用的文物建筑中，长明灯、蜡烛是否设置由不燃材料制成的固定灯座、灯罩和烛台等安全防护措施 |  |
|  |  | 23.非宗教活动场所文物建筑内是否存在燃灯、烧纸、焚香等违规使用明火行为 |  |
|  |  | 24.对参观游览人员携带火种及违规吸烟等行为的检查和监管措施是否落实 |  |
|  |  | 25.文物建筑内是否违规采用炭火取暖，采用燃气锅炉取暖是否落实安全防护措施 |  |
|  |  | 26.是否存在违规使用瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉及其他甲、乙类液体燃料等问题 |  |
|  |  | 27.文物建筑单位是否每月至少组织一次防火检查、每日定期开展防火巡查。对社会开放期间，是否做到每2小时开展一次防火巡查，并强化夜间巡查 |  |
| 火灾 危险源 | 用电情况 | 28.用电安全管理制度是否制定并落实，是否每年至少开展一次电气安全检测维护 |  |
|  |  | 29.电气线路、防雷设施的设计、敷设、检测是否由具备资质的机构实施 |  |
|  |  | 30.是否按要求安装使用漏电保护装置和电气火灾监控系统 |  |
|  |  | 31.文物建筑保护范围内是否违规设置架空电线 |  |
|  |  | 32.文物建筑内，除展示照明和监测报警等用电外是否违规设置有其他用电行为 |  |
|  |  | 33.文物建筑内展示柜内的照明是否采用低发热光源 |  |
|  |  | 34.电气线路选型、断路器等是否与用电负荷相匹配 |  |
|  |  | 35.实施明敷电气线路改造的，是否采用穿管保护 |  |
|  |  | 36.电气线路是否存在过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹 |  |
|  |  | 37.电气线路、开关、插座是否直接敷设安装在可燃材料上 |  |
|  |  | 38.防雷击保护装置是否完整有效，其配电线路接地线与防雷装置是否做可靠的等电位连接 |  |
|  |  | 39.配电箱接地措施是否完好，箱内线路敷设是否正确，线路孔洞是否进行防火封堵，周围是否堆放可燃物 |  |
|  |  | 40.文物建筑内是否违规采用电暖气、电热毯取暖 |  |
|  |  | 41.电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具是否违规在文物建筑内停放、充电 |  |
| 重点场所及部位 | 大殿偏殿 等建筑 | 42.是否违规吸烟、燃灯、烧纸、焚香、点蜡等 |  |
|  |  | 43.照明、背景灯具设置及电气线路敷设情况是否符合要求 |  |
|  |  | 44.是否设置明显的防火标志标识 |  |
|  |  | 45.太平池、消防水缸等辅助消防用水设施、容器储水情况是否正常 |  |
|  |  | 46.检查殿内使用的经幡、帐幔、伞盖、地毯、锦锈等可燃织物是否与明火源及电气线路、电器产品保持安全距离 |  |
|  | 用于居住 和商业活动的建筑 | 47.是否违规设置经营性商铺、公共娱乐场所、人员居住场所 |  |
|  |  | 48.照明灯具设置及电气线路敷设情况是否符合要求 |  |
|  |  | 49.是否违规使用电暖气、电熨斗、电热毯等大功率电器 |  |
|  |  | 50.用于商业活动的文物建筑厨房是否与其他区域采取防火分隔措施，灶具是否定期检测和保养，燃气管道（线）、法兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象 |  |
|  |  | 51.液化石油气钢瓶是否安全存放或存放量过多 |  |
|  | 文物建筑 保护范围内 | 52.是否违规搭建易燃可燃彩钢板建筑 |  |
|  |  | 53.地处森林、郊野的文物建筑周边是否开辟防火隔离带 |  |
|  |  | 54.文物建筑保护范围内是否存在生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品和燃放烟花爆竹的行为 |  |
| 重点场所及部位 | 消防设施 | 55.检查消防设施维保记录和检测报告，是否违规出具失实、虚假检测报告和维保记录 |  |
|  |  | 56.消防设施是否完好有效 |  |
|  |  | 57.消防控制室是否落实两人24小时值班及持证上岗制度 |  |
|  |  | 58.文物建筑周边在空间条件允许的前提下，是否设置消防车通道，现有消防车通道上是否设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物；空间条件不允许的，是否配备轻便软管卷盘等设备 |  |
|  |  | 59.具有火灾风险的文物建筑是否设置室外消火栓或消防水池等消防水源 |  |
|  |  | 60.是否配备手抬泵等消防器材 |  |
|  |  | 61.具有火灾风险的文物建筑是否在周边水源设置取水设施 |  |
| 应急 处置能力 | 微型消防站或专职 消防队 | 62.是否依法建立专职或兼职消防队伍 |  |
|  |  | 63.是否建立通信联络机制，通讯工具配备是否齐全 |  |
|  |  | 64.相关管理制度是否完善，是否按要求落实值班值守制度 |  |
|  |  | 65.队员是否熟悉建筑结构、功能布局、场所性质、重点部位、消防设施、疏散通道等情况 |  |
|  |  | 66.队员是否能熟练操作消防器材装备 |  |
|  |  | 67.是否与辖区消防救援站建立联勤联动机制 |  |
|  |  | 68.是否结合实际制定灭火救援预案 |  |
|  |  | 69.是否定期开展联合演练 |  |
| 其 他 |  | 70.其他问题 |  |
| 备 注 |  | 1.本次整治的文物建筑是指核定公布为文物保护单位、登记公布为不可移动文物的古建筑和近现代代表性建筑等建筑物 或构筑物； 2.其他防范和检查事宜，对照《应急管理部 国家文物局关于印发文物建筑和博物馆火灾风险防范指南及检查指引（试行） 的通知》（应急〔2021〕90号）等文件执行，发现的问题可在“70.其他问题”中反馈。 |  |

检查人：                                               检查时间：