附件2

漳平市历史建筑消防安全隐患排查表

管理使用单位（盖章）：                        安全责任人：                                联系电话：

建筑名称及地点：

| 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 存在问题及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 管理 | 管理制度 | 1.消防安全责任人、管理使用人消防安全职责是否明确 |  |
|  |  | 2.是否制定并落实用火、用油、用气、用电等安全管理制度 |  |
|  |  | 3.作为宗教活动、民俗活动场所使用的历史建筑，各有关单位的消防管理责任是否明晰，是否建立消防安全联合管理机制 |  |
|  | 消防设施 | 4.是否设置相应消防设施或采取其它消防措施，设施是否正常，措施是否有效 |  |
|  |  | 5.设置相应消防设施的，维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施，是否违规出具失实、虚假检测报告 |  |
|  | 施工现场 管理 | 6.是否制定施工现场消防安全管理制度，是否落实消防措施 |  |
|  |  | 7.施工现场是否违规进行电焊、气焊、切割等明火作业 |  |
| 火灾 危险源 | 用火用油 用气 | 8.是否存在违反安全管理制度的动用明火行为 |  |
|  |  | 9.使用瓶装液化石油气等液体燃料的，是否符合相关规定 |  |

| 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 存在问题及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 危险源 | 用电情况 | 10.配电箱接地措施是否完好，箱内线路敷设是否正确，是否按要求安装使用漏电保护装置 |  |
|  |  | 11.是否存在违规设置架空电线等违规用电行为 |  |
|  |  | 12.电气线路是否存在老化、过热、烧损、熔焊、电腐蚀等现象 |  |
|  |  | 13.实施明敷电气线路改造的，是否采用穿管保护，开关、插座是否避免直接安装在可燃材料上 |  |
|  |  | 14.电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具是否违规在历史建筑内停放、充电 |  |
| 重点场所 和部位 | 用于居住和商业活动的建筑 | 15.是否违规储存、使用易燃易爆物品 |  |
|  |  | 16.用于商业用途的明火厨房是否与其他区域采取防火分隔措施，灶具是否定期检测和保养，燃气管道（线）、法兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象 |  |
|  |  | 17.冷库、冻库等是否使用易燃保温材料 |  |
|  | 建筑周边 及室外 | 18.是否存在违规堆放可燃物品、占用防火间距、堵塞疏散通道和安全出口等问题 |  |
|  |  | 19.地处森林、郊野的历史建筑周边是否开辟防火隔离带 |  |
| 应急处置 | 应急能力 | 20.是否组织制定符合实际的灭火和应急疏散预案，在开展宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段，是否结合实际制定专门预案 |  |
|  |  | 21.使用人或管理人是否熟悉建筑结构、功能布局、场所性质、重点部位、消防设施、疏散通道等情况，并能熟练操作消防器材装备 |  |
|  | 现场处置 | 22.是否建立有效的通信联络机制 |  |
|  |  | 23.具有火灾风险的连片重要历史建筑是否开展消防演练 |  |

检查人：                                       检查时间：