2021年5月14日拟做出建设项目环评意见审批公示

根据建设项目环境管理的有关规定，经审议，我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出批准或不予批准的审批意见，现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 （拟不予批准的原因） | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳平市城乡供水一体化（一期）工程（城区中部片区） | 福建省龙岩市漳平市 | 福建省水务发展集团漳平水务有限公司 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 漳平市城乡供水一体化（一期）工程（城区中部片区）的建设规模及内容如下：漳平市第一水厂取水点迁移工程，拟将漳平市第一水厂取水点从大坂三级电站尾水处迁移至大坂一级电站尾水，通过新建的输水管道引水至原取水点，供水规模为3.7万m³/d，管道长16.89km;漳平市第二水厂至西园镇供水工程，新建第二水厂至进庄村、基泰村、上墘村进行管网延伸覆盖供水管道，供水规模为0.09万m³/d，配水干管总长20.99km；漳平第二水厂至南洋镇供水工程，新建第二水厂至南洋镇镇区及利田村、悟溪村、暖洲村、党口村、北寮村供水管道，供水规模为0.13万m³/d，配水干管总长29.65km;漳平市第一水厂至芦芝镇供水工程，新建第一水厂至芦芝镇华寮村、圆潭村供水管道，管线沿现状道路树状铺设，供水规模为0.045万m³/d，配水干管总长20.69km;漳平市第二水厂至和平镇供水工程，新建第二水厂至和平镇和平村、和春村、春尾村供水管道，供水规模为0.135万m³/d，配水干管总长42.09km;漳平市城区智慧水务工程主要建设现地监测设施、管网基础数据探测、数字水务一体化管理平台、托管服务器、网络通信、支撑运行环境建设等6项内容。 项目总投资26839.62万元，其中环保投资268万元。施工总工期为18个月，从第一年9月份开始，至第三年2月底结束。项目已取得漳平市发展与改革局批复（漳发改审〔2020〕8号）。 | 1.严格落实水土保持和生态保护措施。尽量避开雨天与大风天气施工；应修建好截洪沟和排洪沟系统，在雨季期间做好相关防护措施，减少水土流失；施工结束后必须对临时占地及时进行生态修复。 2.加强水污染防治。施工废水经隔油中和处理和沉淀处理全部回用于施工用水，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。 3.加强大气污染防治。落实扬尘防治措施，有组织地安排好施工物料的运输和堆放；严禁大风、暴雨等恶劣天气施工，干旱季节应配备洒水设备并定期洒水抑尘；运送散装物料的车辆须采取密封方式或篷布遮盖，避免沿途洒漏。 4.加强噪声污染防治。合理布局施工场地和施工时间，距离居民点较近施工段，设置临时各省屏障，避免居民休息时间施工；采用性能良好且低噪声的施工设备。 5.加强固废污染防治。施工期挖方产生的弃土委托第三方土石方公司处置，运往城建部门指定地点堆放，开挖表土设表土临时堆场暂存，全部用于建设后期覆土绿化；施工期生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置；运营期在取水口拦污坝清理的枯枝落叶及少量生活垃圾，袋装收集后由环卫部门统一清运处理。 | 项目受理前由业主进行了网上公示 |  |

- 一、公示时间：2021年5月14日—2021年5月20日（5个工作日）

- 二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟做出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

- 三、联系方式

- 电话：0597-7538879、7538887（传真）

电子邮箱：zphbsp7533918@163.com

通讯地址：漳平市菁城街道外环西路26号

邮政编码：364400

龙岩市漳平生态环境局

2021年5月14日