- 2023年08月17日拟作出建设项目环评审批意见公示

根据建设项目环境管理的有关规定，经审议，我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出批准或不予批准的审批意见，现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施（拟不予批准的原因） | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳平市中信石油有限公司原址改扩建项目 | 漳平市菁城街道顶郊省道203线402公里 | 漳平市中信石油有限公司 | 福建创达环保科技有限公司 | 项目位于漳平市菁城街道顶郊省道203线402公里处，将原三级加油站改扩建为二级加油站，改扩建后的项目规划用地面积2999.5m2，建筑面积2078.11m2，主要建设内容为储油区、加油棚、站房等，储油区设置4个卧式埋地储油罐：1个50m392#汽油罐、1个50m3隔仓汽油罐（95#汽油 35m3和98#汽油15m3）、2个50m30#柴油罐，油罐总容积为150 m3（柴油罐容积折半计入总容积），柴油尾气净化液1t，储存于机体内；加油棚内建设6个加油岛，每个加油岛配6个加油枪。项目已取得漳平市发展和改革局项目核准批复（闽发改备〔2022〕F020086号） | - 1.严格落实水污染防控措施。施工期施工废水处理后回用于抑尘、冲洗、建筑养护等用水用，生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网。运营期须做好雨污分流，废水主要有生活污水、冲洗废水、初期雨水等，生活污水采取三级化粪池进行处理，冲洗废水、初期雨水经隔油池沉淀处理，处理后的废水均纳入漳平市污水处理厂。 - 2.严格落实废气污染防控措施。施工期须加强生产和环境管理，合理安排机动车辆运行，有效减小施工粉尘、道路扬尘以及机动车尾气的污染。运营期须加强设备检修维护，合理安排机动车辆运行，有效降低废气排放。该项目油罐储罐大小呼吸、卸油机和加油机作业等排放的非甲烷总烃经1套加油油气回收系统和1套卸油油气回收系统进行回收利用。经过油气回收系统回收后厂界无组织排放非甲烷总烃浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准要求。 - 3.严格落实噪声污染防控措施。施工期须尽量采用低噪声设备、避免在同一地点安排大量动力机械设备、采取减少碰撞、限制车速、禁鸣等措施，施工各阶段的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声主要为加油车辆进出加油站产生的噪声，须加强管理车辆进出过程的车速及鸣笛等。其厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准；项目南侧临近S203省道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准。 - 4.严格落实固废污染防控措施。施工期须加强建筑垃圾和生活垃圾的管理。运营期产生的危险废物（罐底油泥、隔油池油泥、含油废消防沙、废机油等）需进行规范管理；生活垃圾采取分类收集、分类贮存，按规范设置垃圾收集装置，做到日产日清，防止二次污染。 - 5.加强土壤及地下水的污染防治措施。采用双层SF油罐，油罐埋设在油罐池内，间隙用沙填充，罐池内壁采用防渗处理。该项目须采用定性监测和定量监测的方法，定期跟踪监测。 - 6.环境管理方面：须配备专职人员负责项目区域内日常的环保工作，提高对环境保护工作的认识和态度，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系。 | 项目受理前由业主进行了网上公示。 |  |  |

一、公示时间：2023年08月17日－2023年08月23日（5个工作日）

二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式

电话：0597－7538879、7538825（传真）

电子邮箱：zphbsp7533918@163.com

通讯地址：漳平市菁城街道外环西路26号

邮政编码：364400

龙岩市漳平市生态环境局

2023年08月17日