## Sheet1
企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 |  | 单位 | 评判标准 | 是否达标
漳平市恒发水务有限公司污水处理厂 | 进口/出口 | 2020-09-01 | 化学需氧量 | 128 | 15L | mg/L | ≤60 | 是
|  |  | 氨氮 | 12.6 | 0.177 | mg/L | ≤15 | 是
|  |  | PH值 | 6.97 | 6.92 | / | 6-9 | 是
|  |  | 悬浮物 | 3270 | 14.8 | mg/L | ≤20 | 是
|  |  | 5日生化需氧量 | 45.4 | 6.34 | mg/L | ≤20 | 是
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 是
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.31 | 0.05L | mg/L | ≤1.0 | 是
|  |  | 总磷 | 1.66 | 0.57 | mg/L | ≤1.0 | 是
|  |  | 总氮 | 24.24 | 6.06 | mg/L | ≤20 | 是
|  |  | 铅 | 0.002L | 0.002L | mg/L | ≤0.1 | 是
|  |  | 镉 | 0.0002L | 0.0002L | mg/L | ≤0.01 | 是
|  |  | 砷 | 0.007L | 0.007L | mg/L | ≤0.1 | 是
|  |  | 铬 | 0.03L | 0.03L | mg/L | ≤0.1 | 是
|  |  | 色度 | 256 | 4 | mg/L | ≤30 | 是
|  |  | 动植物油 | 0.06L | 0.06L | mg/L | ≤3.0 | 是
|  |  | 石油类 | 0.06L | 0.06L | mg/L | ≤3.0 | 是
|  |  | 流量计示值 | / | 879.6 | m³/h | / | /
|  |  | 粪大肠菌群 | 3.2×106 | 3.1×103 | CFU/L | ≤104 | 是
|  |  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | ≤0.001 | 是
|  |  | 烷基汞 | 10L | 10L | ng/L | 不得检出 | 是

## Sheet3
企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 |  | 单位 | 评判标准 | 是否达标
漳平市海龙纸制品厂 | 总排污口 | 2020-08-11 | 化学需氧量 | 56.4 |  | mg/L | ≤80 | 是
|  |  | 氨氮 | 0.279 |  | mg/L | ≤8 | 是
|  |  | pH值 | 7.45 |  | / | 6-9 | 是
|  |  | 悬浮物 | 5 |  | mg/L | ≤30 | 是
|  |  | 5日生化需氧量 | 10.8 |  | mg/L | ≤20 | 是
|  |  | 总磷 | 0.045 |  | mg/L | ≤0.8 | 是
|  |  | 总氮 | 6.14 |  | mg/L | ≤12 | 是
|  |  | 色度 | 8 |  | 倍 | ≤50 | 是
|  |  | 流量 | 2.745 |  | m3/h | / | /
福建福迩金生物科技有限公司 | 总排污口 | 2020-07-09 | pH值 | 7.78 |  | / | 6-9 | 是
|  |  | 色度 | 2 |  | 倍 | ≤50 | 是
|  |  | 悬浮物 | 4 |  | mg/L | ≤50 | 是
|  |  | 5日生化需氧量 | 5.48 |  | mg/L | ≤20 | 是
|  |  | 化学需氧量 | 15L |  | mg/L | ≤100 | 是
|  |  | 氨氮 | 0.066 |  | mg/L | ≤15 | 是
|  |  | 总氮 | 0.87 |  | mg/L | ≤25 | 是
|  |  | 总磷 | 0.011 |  | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总有机碳 | 1.3 |  | mg/L | ≤30 | 是
|  |  | 动植物油 | 0.06L | 0.06L | mg/L | ≤5.0 | 是

## Sheet2
企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 单位 | 评判标准 | 是否达标
福建省金磐矿业有限公司 | 尾矿回收车间排放口/采矿选矿废水排放口 | 2020-07-16 | THg | 0.57 | μg/L | ≤50 | 是
|  |  | 总镍 | 0.007L | mg/L | ≤1.0 | 是
|  |  | TAg | 0.03L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铍 | 0.2L | μg/L | ≤5 | 是
|  |  | TAs | 0.007L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | TCr | 0.03L | mg/L | ≤1.5 | 是
|  |  | Cr6+ | 0.004L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | TCd | 0.0002L | mg/L | ≤0.1 | 是
|  |  | TPb | 0.05 | mg/L | ≤1.0 | 是
| 采矿选矿废水排放口 | 2020-07-16 | TSe | 0.002L | mg/L | ≤0.1 | 是
|  |  | pH值 | 6.37 | / | 6-9 | 是
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | ≤100 | 是
|  |  | 总氮 | 0.87 | mg/L | ≤25 | 是
|  |  | 总磷 | 0.135 | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | ≤10 | 是
|  |  | 化学需氧量 | 15L | mg/L | ≤70 | 是
|  |  | 氟化物 | 3.07 | mg/L | ≤10 | 是
|  |  | 硫化物 | 0.382 | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 氨氮 | 0.391 | mg/L | ≤15 | 是
|  |  | 总锰 | 0.169 | mg/L | ≤2.0 | 是
|  |  | 总锌 | 0.019 | mg/L | ≤2.0 | 是
|  |  | 总铜 | 0.01L | mg/L | ≤0.5 | 是

## Sheet4
企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 单位 | 评判标准 | 是否达标
福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 采矿废水排放口 | 2020-07-16 | 总硒 | 0.4L | μg/L | ≤100 | 是
|  |  | 总汞 | 0.04L | μg/L | ≤50 | 是
|  |  | 总镍 | 0.007L | mg/L | ≤1.0 | 是
|  |  | TAg | 0.03L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铍 | 0.2L | μg/L | ≤5 | 是
|  |  | pH值 | 7.48 | / | 6-9 | 是
|  |  | 悬浮物 | 1.6 | mg/L | ≤70 | 是
|  |  | 总铜 | 0.01L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铅 | 0.002L | mg/L | ≤1.0 | 是
|  |  | 总镉 | 0.0002L | mg/L | ≤0.1 | 是
|  |  | 总锌 | 0.236 | mg/L | ≤2.0 | 是
|  |  | 总磷 | 0.011 | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | ≤5.0 | 是
|  |  | 总砷 | 0.007L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铬 | 0.03L | mg/L | ≤1.5 | 是
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铁 | 0.301 | mg/L | ≤5.0 | 是
|  |  | 总锰 | 0.577 | mg/L | ≤2.0 | 是
|  |  | 氟化物 | 0.809 | mg/L | ≤10 | 是
|  |  | 硫化物 | 0.392 | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总氮 | 0.68 | mg/L | ≤15 | 是
| 尾矿回收车间排放口 | 2020-07-16 | 总汞 | 0.57 | μg/L | ≤50 | 是
|  |  | 总镍 | 0.007L | mg/L | ≤1.0 | 是
|  |  | TAg | 0.03L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铍 | 0.2L | μg/L | ≤5 | 是
|  |  | 总砷 | 0.007L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铬 | 0.03L | mg/L | ≤1.5 | 是
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 总铅 | 0.05 | mg/L | ≤1.0 | 是
|  |  | 总镉 | 0.0002L | mg/L | ≤0.1 | 是
| 采矿选矿废水 | 2020-07-16 | 总硒 | 0.4L | μg/L | ≤100 | 是
|  |  | pH值 | 6.37 | / | 6-9 | 是
|  |  | 悬浮物 | 0.7 | mg/L | ≤100 | 是
|  |  | 总氮 | 0.87 | mg/L | ≤25 | 是
|  |  | 总磷 | 0.135 | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | ≤10 | 是
|  |  | 化学需氧量 | 15L | mg/L | ≤70 | 是
|  |  | 氟化物 | 3.07 | mg/L | ≤10 | 是
|  |  | 硫化物 | 0.382 | mg/L | ≤0.5 | 是
|  |  | 氨氮 | 0.391 | mg/L | ≤15 | 是
|  |  | 总锰 | 0.169 | mg/L | ≤2.0 | 是
|  |  | 总锌 | 0.019 | mg/L | ≤2.0 | 是
|  |  | 总铜 | 0.01L | mg/L | ≤0.5 | 是