龙岩市生态环境局

行政处罚决定书

闽龙环罚〔2024〕98号

当事人名称：漳平市利群再生资源有限公司

法定代表人：庄木兴

统一社会信用代码：91350881MA3488CM8A

地址：漳平市芦芝镇华寮村寨露坑129号

我局于2024年 4月16日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下生态环境违法行为：

2024年4月你公司在线监控污染物超标被福建省生态环境保护综合执法总队下达超标督办单，4月16日我局执法人员前往你公司进行调查，现场检查时你公司未生产，检查你公司在线监测站房发现标气过期，现场无近期在线监控比对相关台账。经调查，4月13日你公司在发现数据异常后进行手工监测，结果显示与在线监测数据不一致，在线监控设施无法正常运行，你公司未保障大气污染物排放自动监测设备正常运行。

以上事实，有以下主要证据证明。

1.2024年4月16日，龙岩市生态环境局现场勘查笔录及照片一份，证明你公司生产及站房现场情况。

2.2024年4月30日，龙岩市生态环境局调查询问笔录一份，证明你公司在线监控设施运行异常情况。

3.2024年4月12日，福建省生态环境保护综合执法总队超标督办单三份，证明你公司在线监控数据异常。

4.2024年4月26日，你公司提供比对监测报告及故障说明一份，证明自动监控设施数据与手工监测不符，在线监控设备无法正常运行。

5.2024年4月26日，福建省污染源监控管理系统截图一份，证明你公司自动监控设施数据异常情况。

6.2024年4月26日，你公司提供营业执照一份及法定代表人身份证明一份，证明你公司及法定代表人身份信息。

你公司上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款：“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院生态环境主管部门规定。”及《福建省固定污染源自动监控管理办法》第二十四条第二款：“污染物排放自动监测设备不属于强制检定范围的，排污单位应当定期检定、校准自动监测设备，确保监测设备正常运行，监测数据真实准确。”的规定。

我局于 2024年 7 月 8 日以《行政处罚事先告知书》（闽龙漳环罚告字〔2024〕2号）告知你公司陈述申辩权，你公司未在规定期限内提出陈述申辩，视为放弃该权利。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三项的规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……（三）未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的；”及《福建省生态环境行政处罚裁量规则和基准（试行）》（2021年修订版）（四）违反污染源排污口规范化和自动监控管理类第4种情形“未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的”之规定。综合考虑你公司违法行为构成要素、违法情节、违法程度等多方面因素，我局决定对你公司作出如下决定：

1.对你公司未保障大气污染物排放自动监测设备正常运行的行为处罚款人民币27500元（贰万柒仟伍佰元整）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内持《福建省非税收入缴款通知书（电子）》和本行政处罚决定书至银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向龙岩市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向新罗区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

龙岩市生态环境局

2024年 7 月 18 日